# 一.          XC     系列定時控制器

# 二.         SRC     系列定時控制器

# 三.          ICC     系列定時控制器

# Text boxes

##### A. 特性: 1. 可自動/手動式操作定時控制器。

2. 液晶顯示螢幕7天及365天循環。

3. 具三組獨立操作驅動程式。

##### B. 規格: 1. 有6，9，回路型式。

2. 僅提供屋內型。

3. 輸入電壓1∮120VAC/60HZ，輸出

電壓24VAC，0.75安培。

##### A. 特性: 1. 可自動/手動式操作定時控制器。

2. 液晶顯示螢幕24HR及365天循環。

3. 具三組獨立操作驅動程式。

##### B. 規格: 1. 有2，4，6，8，回路型式。

2. 提供屋內型及屋外型供選擇。

3. 輸入電壓1∮120VAC/60HZ，輸出

電壓24VAC，1.0安培。

##### A. 用途: 適用於高爾夫球場、大型公園、運動場及大型

##### 草坪綠地之自動噴滴灌系統主控制器。

##### B. 特性: 1. 可自動/手動式操作定時控制器。

2. 液晶顯示螢幕一週、31天&365天循環。

3. 具四組獨立操作驅動程式，八個啟動時段供

設定。

##### C. 規格: 1. 有8，12，16，20，24，28，32，回路型式。

2. 保護箱提供塑鋼及不銹鋼型式供選擇。

3. 輸入電壓1∮120VAC&230VAC/60HZ，輸出

電壓24VAC，1.5安培。